漯河市中心医院铺设广场砖及排水明沟工程

招标文件

- 一、工程名称：漯河市中心医院铺设广场砖及排水明沟工程

- 二、项目地址：漯河市中心医院院内（市人民东路56号）

- 三、资金来源：单位自筹

- 四、招标工程范围：1、开挖砌筑排水明沟并加盖铸铁篦子；2、明沟中段砌沉淀井并加装铸铁井盖；3、餐厅南侧广场及餐厅北侧水泥边路花铺广场砖（100*100*16mm）。

- 五、承包方式：包工、包料、包工期、包质量

- 六、工期要求：自施工合同签订后10日历天竣工

- 七、质量及质保期要求：要求工程质量达到合格工程，质保期两年

- 八、对投标人资质要求：本工程拟投标单位必须具有三级以上建筑装

饰资质，社会信誉良好的企业，投标单位必须具备独立的法人资格、营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、报名时携带营业执照、税务登记证、安全生产许可证、委托书等证件复印件，需加盖红章；开标时查验营业执照、税务登记证、安全生产许可证、组织机构代码、投标保证金收讫、法人委托书、委托人身份证原件。本次招标不接受联合体报名。

- 九、招标文件领取：2016年7月1日（星期五），上午8:30到11:30，下午2:30到5:30。

- 领取地址：漯河市中心医院基建科

- 联系人：黄先生（ 13613951950  lhhuanghailong@163.com）

十、开标时间及地点：2016年7月4日（星期一）上午9：30；

开标地点：漯河市中心医院临街楼三层会议室（司法鉴定会议室）

十一、投标费用：参加本工程投标活动所涉及的一切费用均由投

标单位自行承担（包括深化设计费用）。

- 十二、踏勘现场：本次招标不统一组织踏勘现场，各投标单位可自行其查勘现场情况，如有疑问，投标单位应以书面形式或电邮提出，招标单位也将以书面或电邮形式答疑。

十三、投标文件应密封在包装袋内，封口处注明：漯河市中心医院轻钢大棚招标文件，加盖公章。投标文件应注明：二零一六年七月四日上午9:30分前不得启封。2016年7月4日（星期一）上午9:30以后迟到的投标文件将不被招标人接受。投标文件应包括以下主要内容：投标函、委托书、投标预算书、投标价格、资质证书、营业执照、税务登记证、安全生产许可证，投标代理人身份证等证件复印件。投标单位所填写的各单项报价均应包括主、辅材料费、材料损耗、人工费、管理费、施工措施费、运输费、机械费、二次搬运费、吊装费、远途施工增加费、增高费、利润、税收等，中标价应视为工程交工前的一切费用。

- 十四、付款条件：工程全部完成后并经甲方验收合格，甲方支付至合同款的95%，剩余合同款5%作质保金，质保期满后七日内一次付清。

- 十五、工程合同价款的调整办法：施工过程中，如本工程的施工范围、施工内容、使用材料无重大变化，则本工程的中标合同价即为最终结算价，合同价款不作任何调整，投标方少做，漏做的工程量招标方不予补偿。施工过程中，如本工程的施工范围、施内容、使用材料发生变动，应依照双方签字认可的变更工程单为调增或调减的依据，无双方签字认可的变更单或单方出具的变更单无效。变更的工程项目如与投标预算中有一致的则按投标预算的单价*变更工程量*优惠系数进行计算；变更的工程项目如与投标预算中没有一致的项目则双方另行商定。

- 十六、违约责任：

- 中标单位在收到中标通知书后三天内与招标方签订施工合同，施工合同签订生效后三天内组织人员进场开始施工，否则，招标方有权按中标顺序另选中标单位。

中标单位施工中必须使用合格的，与投标要求一致的材料，无毒、无味，各种材料进场后须经甲方认可，严禁使用无合格证的材料。装修后的各项指标必须符合国家规定，否则，中标单位自行承担责任与损失。

在没有发生《建筑工程管理条例》中规定的不可抗力因素的情况下，工期不得超过合同工期，每超过一天工期，招标方罚中标方500元，以此类推，罚款从工程款中扣除。

达不到质量要求，招标方暂拒付工程款，整改合格后，招标方再按合同付款。质保期内出现质量问题，中标方应在接到通知后24小时内到现场维修，不收任何费用，质保期满后出现质量问题，中标方应及时维修且只收材料费，不收人工费。如质保期内出现质量问题，中标方拒绝维修，招标方有权扣除质保金。

十七、投标携带样品：投标人在开标当天携带主要材料样品入场。

漯河市中心医院铺设广场砖及排水明沟工程量清单

| 序号 | 施工内容 | 规格尺寸 | 工程量 | 单价 | 合价 | 备注说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、 | 划线切割路面、水泥沥青硬化层 |  | 56m |  |  |  |
| 2、 | 开挖排水沟宽600mm深500mm | 与原排水沟通 | 长28m 开挖土方约8.4m³ |  |  | 西高东低i=3‰ |
| 3、 | 排水沟底打砼15垫层厚80mm |  | 1.35m³ |  |  | 包括余土垃圾清运 |
| 4、 | 砖砌排水沟墙体厚120mm | 内宽30cm | 28㎡ |  |  |  |
| 5、 | 水泥砂浆粉排水沟内墙壁及平面 | 内宽27cm | 34.72㎡ |  |  |  |
| 6、 | 排水沟外侧回填土压实 |  | 2.6m³ |  |  |  |
| 7、 | 排水沟上摆放铸铁篦子 | 700*400*30 | 40块 |  |  |  |
| 8、 | 广场及边路水泥花铺100*100*16广场砖 |  |  |  |  | 广场砖主色采用淡黄色，淡蓝色砖分割成3.6*3.6方块，方块中央用浅红色砖铺红十字图像 |